Прокуратурой района проведены проверки муниципальных образований в сфере недропользования

Прокуратурой Доволенского района проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии при установлении санитарно-защитных зон объектов, связанных с пользованием недрами, установлено следующее.

Проверкой установлено, что источником водоснабжения с. Довольное являются подземные воды. В качестве водозаборных устройств используется 11 артезианских скважин.

В нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии у *артезианских скважин № Б-184, № Б-177, № 235-83, № 200359, № 1,2 в п. Баган* отсутствуют проекты зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологическое заключение к ним на эксплуатируемую артезианскую скважину, используемую для питьевого водоснабжения населения с. Довольное Доволенского района Новосибирской области. В нарушении п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории первого пояса ЗСО дорожки к сооружениям не имеют твердое покрытие. У *артезианских скважин № 8СБВ 2011, № Б-140*, *№ 1,2 в п. Баган* территория первого пояса ЗСО имеет не полное ограждение (сломан забор, открыты ворота), имеется свободный доступ посторонних лиц на территорию первого пояса ЗСО подземных водоисточников.

Аналогичное нарушение выявлено у муниципального унитарного предприятия подсобного хозяйства «Комарьевское» (далее – МУП КХ «Комарьевское»).

В связи с чем, директорам МУП ПХ «Комарьевское» и МУП КХ «Доволенское» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Помощник прокурора Доволенского района Быкова Д.О.